## Sheet1
ICS国际标准分类目录之
17.240辐射测量
工标网 网址：www.csres.com 电话：400-7255 888 QQ：569872709 MSN/Email：csres@hotmail.com
标准编号 | 标准名称 | 实施日期
JB/T 7903-1999 | 工业射线照相底片观片灯 | 2000-01-01
JB/T 9215-1999 | 控制射线照相图像质量的方法 | 2000-01-01
JB/T 9217-1999 | 射线照相探伤方法 | 2000-01-01
JB/T 10203-2000 | 远传压力表 | 2000-10-01
GB/T 10255-1996 | γ放射免疫计数器 | 1996-10-01
GB/T 10256-1997 | 放射性活度计 | 1998-08-01
GB/T 10257-2001 | 核仪器和核辐射探测器质量检验规则 | 2002-04-01
GB/T 10259-1998 | 液体闪烁计数系统 | 1998-01-01
GB/T 10262-1988 | 小面积镀(涂)层β反散射厚度计 | 1989-10-01
GB/T 10263.1-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求与方法 总则 | 1989-10-01
GB/T 10263.2-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求与方法 温度试验 | 1989-10-01
GB/T 10263.3-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求与方法 潮湿试验 | 1989-10-01
GB/T 10263.4-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求与方法 磁场试验 | 1989-10-01
GB/T 10263.5-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求与方法 光效应试验 | 1989-10-01
GB/T 10263.6-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求和方法 辐照试验 | 1989-10-01
GB/T 10263.7-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求与方法 盐雾试验 | 1989-10-01
GB/T 10263.8-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求与方法 振动试验 | 1989-10-01
GB 10263.9-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求与方法 冲击试验 | 1989-10-01
GB/T 10263.10-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求与方法 包装运输试验 | 1989-10-01
GB/T 10264-1988 | 个人和环境监测用热释光剂量测量系统 | 1989-10-01
GB 11923-1989 | 电离辐射料位计 | 1990-07-01
GB/T 12128-1989 | 用于校准表面污染监测仪的参考源 β发射体和α发射体 | 1990-07-01
GB/T 12128.2-1999 | 用于校准表面污染监测仪的参考源 第二部分：能量低于0.15MeV 的电子和能量低于1.5MeV 的光子 | 2000-08-01
GB/T 12129-1989 | 时(间)-幅(度)变换器测试方法 | 1990-07-01
GB/T 12162.1-2000 | 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的x和γ参考辐射 第1部分:辐射特性及产生方法 | 2001-07-01
GB/T 12162.2-2004 | 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的 X和γ参考辐射 第2部分：辐射防护用的能量范围为 8keV～1.3Me | 2004-06-01
GB/T 12162.3-2004 | 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的 X和γ参考辐射 第3部分：场所剂量仪和个人剂量计的校准及其能 | 2004-06-01
GB/T 12164-1999 | 用于校准剂量（率）仪及确定其能量响应的β参考辐射 | 2000-08-01
GB/T 12726.4-1995 | 核电厂事故及事故后辐射监测设备 第4部分 工艺流辐射监测仪 | 1996-10-01
GB/T 13162-1991 | 环境中气载放射性碘监测设备 | 1992-05-01
GB/T 13163-1991 | 氡及氡子体测量仪与监测仪一般要求 | 1992-05-01
GB/T 13272-1991 | 水中碘--131的分析方法 | 1992-08-01
GB/T 13273-1991 | 植物.动物甲状腺中碘--131的分析方法 | 1992-08-01
GB/T 13980-1992 | 电离辐射密度计 | 1993-07-01
GB/T 14053-1993 | 辐射防护用的能量为8KeV？1.3MeV X和Y参考辐射的剂量测量 | 1993-07-01
GB/T 14054-1993 | 辐射防护用固定式X,γ辐射剂量率仪,报警装置和监测仪 | 1993-07-01
GB/T 14055-1993 | 校准辐射防护用的中子测量仪表并确定其能量响应的中子参考辐射 | 1993-07-01
GB/T 14318-1993 | 辐射防护用便携式中子周围剂量当量率仪 | 1993-01-02
GB/T 14583-1993 | 环境地表γ辐射剂量率测定规范 | 1994-04-01
GB/T 15950-1995 | 低、中水平放射性废物近地表处置场环境辐射监测的一般要求 | 1996-08-01
GB/T 16509-1996 | 辐射加工剂量测量不确定度评估导则 | 1997-09-01
GB/T 16510-1996 | 辐射加工剂量学校准实验室的能力要求 | 1997-09-01
GB/T 16607-1996 | 微波炉在1GHz以上的辐射干扰测量方法 | 1997-10-01
GB/T 16639-1996 | 辐射加工用丙氨酸-EPR剂量测量系统 | 1997-06-01
GB/T 16640-1996 | 辐射加工剂量测量系统的选择和校准导则 | 1997-06-01
GB/T 16673-1996 | 无损检测用黑光源(UV-A)辐射的测量 | 1997-07-01
GB/T 16698-1996 | α粒子发射率的测量 大面积正比计数管法 | 1997-01-02
GB/T 16817-1997 | 治疗级剂量监测用热释光测量系统 | 1998-02-01
GB/T 17437-1998 | 辐射防护用的中子测量仪表的校准及其响应的确定方法 | 1999-05-01
GB/T 11682-1989 | 低本底α测量仪 | 1990-09-01
GB/T 11683-1989 | 应急辐射防护用携带式高量程Χ、γ和β辐射剂量与剂量率仪 | 1990-05-01
GB/T 4078-1991 | 液体闪烁计数用的瓶子尺寸 | 1992-08-01
GB/T 4080-1983 | 用于放射性测量的试管尺寸 | 1984-10-01
GB/T 4835-1984 | 辐射防护用携带式X、γ辐射剂量率仪和监测仪 | 1985-07-01
GB/T 4861-1984 | 模拟计数率表特性和测试方法 | 1985-10-01
GB/T 5201-1994 | 带电粒子半导体探测器测试方法 | 1995-10-01
GB/T 5202-1985 | alpha、beta和alpha-beta表面污染测量仪与监测仪 | 1986-03-01
GB 5964-1986 | 核仪器用高压同轴连接器 | 1987-04-01
GB/T 7164-1994 | 用于核反应堆的辐射探测器 特性及其测试方法 | 1995-04-01
GB/T 7165.1-1987 | 气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第一部分:一般要求 | 1987-10-01
GB/T 7165.2-1988 | 气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第二部分 气溶胶排出流监测仪的特殊要求 | 1988-01-02
GB/T 7165.3-1989 | 气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第三部分:惰性气体排出流监测仪的特殊要求 | 1990-05-01
GB/T 7165.4-1989 | 气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第四部分:碘监测仪的特殊要求 | 1990-05-01
GB/T 7165.5-1988 | 气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第五部分:氚排出流监测仪的特殊要求 | 1989-10-01
GB/T 7165.6-1989 | 气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第六部分:超铀元素气溶胶排出流监测仪的特殊要求 | 1990-05-01
GB/T 7166-1987 | 核动力堆堆芯或堆主包壳内温度测量 特性和测试方法 | 1987-10-01
GB/T 7167-1996 | 锗γ射线探测器测试方法 | 1997-08-01
GB/T 7165.1-2005 | 气态排除流（放射性）活度连续监测设备 第1部分：一般要求 | 2005-12-01
GB/T 10259-1988 | 液体闪烁计数系统 | 1998-11-01
GB/T 11685-1989 | 半导体X射线能谱仪的测试方法 | 1990-05-01
GB/T 13161-1991 | 直读式个人χ和γ辐射剂量当量和剂量当量率监测仪 | 1992-05-01
JJG 589-2001 | 外照射治疗辐射源检定规程 | 2001-06-01
JT/T 658-2006 | 核子密湿度仪 | 2006-10-01
JJG 744-2004 | 医用诊断X射线辐射源检定规程 | 2004-12-01
JJG 521-2006 | 环境监测用X、γ辐射空气比释动能(吸收剂量)率仪检定规程 | 2006-09-08
JJG 593-2006 | 个人与环境监测用X、γ辐射热释光剂量测量(装置)系统检定规程 | 2006-09-08
JJG 1009-2006 | 直读式X、γ辐射个人剂量当量(率)监测仪检定规程 | 2006-07-01
JJF 1133-2005 | X射线荧光光谱法黄金含量分析仪校准规范 | 2005-07-28
JJG (沪) 43-1999 | X、γ辐射个人报警仪检定规程 | 1999-09-13
JJG (沪) 44-1999 | γ放射免疫计数器检定规程 | 1999-09-13
JJG 417-2006 | g谱仪检定规程 | 2007-06-08
JJG 852-2006 | 中子周围剂量当量(率)仪检定规程 | 2007-06-08
JJG 1013-2006 | 头部立体定向放射外科g辐射治疗源检定规程 | 2007-03-08
JJF 1035-2006 | 电离辐射计量术语及定义 | 2007-03-08
NY/T 1256-2006 | 冷冻水产品辐照杀菌工艺 | 2007-02-01
JJG 1027-2007 | 医用60 Co远距离治疗辐射源检定规程