## Sheet1
中国国家标准分类目录之
A58电离辐射计量
工标网 网址：www.csres.com 电话：400-7255 888 QQ：569872709 MSN/Email：csres@hotmail.com
标准编号 | 标准名称 | 实施日期
JJF 1080-2002 | -50～+90℃黑体辐射源校准规范 | 2002-07-01
JJD 1014-1991 | 多晶X-射线衍射仪 | 1992-07-01
JJF 1336-1990 | 4πβ(PC)--γ符合活度基准操作技术规范 | 2002-10-01
JJF 1337-1990 | 4πβ(PC)--γ符合活度副基准操作技术规范 | 2002-10-01
JJF 1338-1990 | 4πβ(LS)活度基准操作技术规范 | 2002-10-01
JJF 1339-1990 | 4πβ(LS)--γ符合活度基准操作技术规范 | 2002-10-01
JJF 1340-1990 | 4πχ(PPC)--γ符合活度基准操作技术规范 | 2002-10-01
JJF 1341-1990 | 4πβ(PPC)--γ符合活度副基准操作技术规范 | 2002-10-01
JJF 1342-1990 | 低本底4πα、4πβ活度基准操作技术规范 | 2002-10-01
JJF 1343-1990 | 2πα、2πβ粒子发射率基准操作技术规范 | 2002-10-01
JJF 1344-1990 | 2πα、2πβ粒子发射率副基准操作技术规范 | 2002-10-01
JJF 1345-1990 | γ射线照射量基准操作技术规范 | 2002-10-01
JJF 1346-1990 | 中能χ射线(60～250kV)照射量基准操作技术规范 | 2002-10-01
JJF A 1347-1990 | (10～50kV)χ射线照射量副基准操作技术规范
JJF B 1347-1990 | (60～250kV)χ射线照射量副基准操作技术规范
JJF 1348-1990 | 60Coγ射线石墨吸收剂量量热计基准操作技术规范 | 2002-10-01
JJF 1349-1990 | 中子源强度基准操作技术规范 | 2002-10-01
JJF 1350-1990 | 热中子注量率基准操作技术规范 | 2002-10-01
JJF 1351-1990 | 14.8 MeV中子吸收剂量基准操作技术规范 | 2002-10-01
JJF 1352-1990 | 氚气氚水放射性活度基准操作技术规范 | 2002-10-01
JJF 1371-1995 | 电离法测量60Coγ射线在石墨中吸收剂量基准操作技术规范 | 1993-03-01
JJF 1372-1995 | 硫酸亚铁剂量计γ射线辐射加工级水吸收剂量基准操作技术规范 | 1993-03-01
JJG (地质) 1014-1990 | 多晶X-射线衍射仪检定规程 | 2003-03-01
JJF 1017-1990 | 使用硫酸铈、亚铈剂量计测量γ射线水吸收剂量标准方法 | 2002-08-01
JJF 1018-1990 | 使用重铬酸钾(银)剂量计测量γ射线水吸收剂量标准方法 | 2002-08-01
JJF 1019-1990 | 60Co远距离治疗束吸收剂量的邮寄监测方法 | 1990-12-01
JJF 1020-1990 | γ射线辐射加工剂量保证监测方法 | 1990-12-01
JJF 1028-1991 | 使用重铬酸银剂量计 测量γ射线水吸收剂量标准方法 | 1992-05-01
JJF 1035-1992 | 电离辐射计量名词及定义(试行) | 1993-05-01
JJF 1040-1993 | 射频衰减计量保证方案(试行) | 1994-08-01
JJF 1044-1993 | 放射性核素活度计量保证方案(试行) | 1994-08-01
JJF 1062-1999 | 电离真空计 | 1999-12-06
JJG 807-1993 | 利用放射源的测量仪表 | 1993-07-01
JJG 851-1993 | 电子束辐射加工工作剂量计 | 1994-06-01
JJG 852-1993 | 中子周围剂量当量测量仪 | 1994-06-01
JJG 853-1993 | 低本底α、β测量仪 | 1994-06-01
JJG 879-1994 | 医用C波段紫外辐射照度计 | 1995-03-01
JJG (石油) 47-1999 | 补偿中子刻度器检定规程 | 1999-08-01
JJG (石油) 48-1999 | 自然伽玛刻度器检定规程 | 1999-08-01
JJG 373-1985 | 60Coγ射线工作级照射量计(治疗水平)试行检定规程 | 1992-08-01
JJG 374-1985 | 60～220kVX射线工作级照射量计(治疗水平)试行检定规程 | 1992-08-01
JJG 377-1998 | 放射性活度计 | 1998-12-01
JJG 879-2002 | 紫外辐射照度计检定规程 | 2002-07-01
JJG 912-1996 | 治疗水平电离室剂量计 | 2004-06-01
JJG 393-1985 | γ辐射防护仪器试行检定规程 | 2002-09-01
JJG 393-2003 | 辐射防护用X、γ辐射剂量当量(率)仪和监测仪检定规程 | 2004-05-24
JJG 40-1993 | X射线探伤机 | 1993-06-01
JJG 40-2001 | X射线探伤机检定规程 | 2002-03-01
JJG 416-1986 | 铂铱合金管镭源检定规程 | 2003-09-01
JJG 417-1986 | 用152Eu点状γ标准源校准锗γ谱仪检定规程 | 2003-09-01
JJG (核工) 10-1991 | 用标准级锗r谱仪测定点状r射线源检定方法 | 1999-08-31
JJG (核工) 11-1991 | 用2π多丝正比计数器测定α、β平面源的发射率检定方法 | 1999-08-31
JJG (核工) 1-1991 | 含氢正比计数管(工作级)检定规程 | 1999-08-31
JJG (核工) 12-1991 | 用单管液体闪烁计数器标准装置测定放射性溶液的比活度检定方法 | 1999-08-31
JJG (核工) 13-1991 | 用4πβ流气式正比计数器标准装置测定B放射性溶液的比活度检定方法 | 1999-08-31
JJG (核工) 14-1991 | 防护水平X、γ剂量计检定规程 | 1999-08-31
JJG (核工) 15-1991 | 防护水平β剂量率仪检定规程 | 1999-08-31
JJG (核工) 16-1991 | 用栅网电离室标准装置测定α平面源的表面发射率检定方法 | 1999-08-31
JJG (核工) 17-1991 | 用内充气正比计数标准装置测定放射性气体活度检定方法 | 1999-08-31
JJG (核工) 18-1991 | 天然放射性测量仪器检定规程通则 | 1999-08-31
JJG (核工) 19-1991 | 固体镭点源检定规程 | 1999-08-31
JJG (核工) 20-1991 | 地面γ闪烁辐射仪检定规程 | 1999-08-31
JJG (核工) 21-1991 | 地面γ能谱仪检定规程 | 1999-08-31
JJG (核工) 2-1991 | 放射性核素中子源强度检定规程 | 1999-08-31
JJG (核工) 22-1991 | γ编录取样仪检定规程 | 1999-08-31
JJG (核工) 23-1991 | γ测井仪检定规程 | 1999-08-31
JJG 933-1998 | Υ射线探伤机 | 1991-08-10
JJG 934-1998 | Υ射线料位计 | 1991-08-10
JJG 935-1998 | Υ射线厚度计 | 1991-08-10
JJG 962-2001 | X、γ辐射个人报警仪检定规程 | 2001-10-01
JJG 456-1992 | 直接辐射表 | 1993-03-01
JJG 458-1996 | 总辐射表检定规程 | 1993-03-01
JJG (核工) 24-1991 | 测氡仪检定规程 | 1993-03-01
JJG (核工) 5-1991 | 长计数器检定规程 | 1993-03-01
JJG (核工) 6-1991 | 快中子剂量计(工作级)检定规程 | 1993-03-01
JJG (核工) 7-1991 | 用4πβ-γ符合标准装置测定放射性溶液的比活度检定方法 | 1993-03-01
JJG (核工) 8-1991 | 用4πβ(PPC)-γ符合标准装置测定电子俘获核素放射性溶液的比活度检定方法 | 1993-03-01
JJG (核工) 9-1991 | 137Cs和60Cor标准照射量(率)计(防护水平)检定规程 | 1993-03-01
JJG 969-2002 | γ放射免疫计数器检定规程 | 2002-07-01
JJG 478-1996 | α、β和γ表面污染仪检定规程 | 2001-10-01
JJG 479-1986 | X辐射防护仪器试行检定规程 | 2001-10-01
JJG 513-1987 | 直读式验电器型个人剂量计试行检定规程 | 2003-05-04
JJG 521-1988 | 环境监测用X、γ辐射空气吸收剂量率仪检定规程 | 2002-07-01
JJG 522-1988 | 标准级放射性活度测量仪试行检定规程 | 2002-07-01
JJG 575-1994 | 锗γ谱仪体源活度测量装置 | 1994-12-01
JJG 582-1988 | 10-60kVX射线治疗水平剂量计检定规程 | 1994-12-01
JJG 589-2001 | 外照射治疗辐射源检定规程 | 2001-06-01
JJG 590-1989 | 60-250kVX射线治疗辐射源检定规程 | 1994-12-01
JJG 591-1989 | γ射线辐射源(辐射加工用)检定规程 | 1994-12-01
JJG 592-1989 | 医用加速器电子辐射源检定规程 | 1991-01-01
JJG 593-1989 | 个人监测用X、γ辐射热释光剂量测量装置检定规程 | 1993-06-01
JJG 2004-1987 | 辐射测温仪检定系统 | 1988-10-01
JJG 2040-1989 | 医用核素活度计量器具检定系统 | 1991-03-01
JJG 2041-1989 | 测量α、β表面污染的计量器具检定系统 | 1991-03-01
JJG 664-1990 | 医用加速器X辐射源检定规程 | 1991-03-01
JJG 2042-1989 | 液体闪烁放射性活度计量器具检定系统 | 1993-05-01
JJG 2043-1989 | 60～250kVX射线(治疗量级)照射量计量器具检定系统 | 1993-05-01
JJG 2044-1989 | γ射线照射量计量器具检定系统 | 1993-05-01
JJG 2048-1990 | 500-1000K全辐照计量器具检定系统 | 1993-05-01
JJG 2079-1990 | 中子源强度计量器具检定系统 | 1991-03-01
JJG 2080-1990 | 14MeV中子吸收剂量计量器具检定系统 | 1991-03-01
JJG 2081-1990 | 热中子注量率计量器具检定系统 | 1991-03-01
JJG 698-1990 | 环境监测用X、γ辐射热释光剂量测量装置检定规程 | 2003-03-13
JJG 2089-1990 | 60Coγ射线辐射加工级水吸收剂量计量器具检定系统 | 1991-06-01
JJG 2093-1995 | 温黑体辐射计量器具检定系统 | 1994-11-01
JJG 735-1991 | γ射线水吸收剂量标准剂量计(辐射加工级) | 1991-10-01
JJG 744-1997 | 医用诊断X射线辐射源检定规程 | 1991-10-01
JJG 751-1991 | 4πγ电离室活度标准装置 | 1992-05-01
JJG 752-1991 | 锗γ谱仪活度标准装置 | 1992-05-01
JJG 757-1991 | 离子计 | 1992-02-15
JJG 761-1991 | 电极式盐度计 | 1992-03-01
JJG 773-1992 | 近距离γ射线后装治疗辐射源 | 1993-01-01
JJG 774-1992 | 10～60KVX射线治疗辐射源 | 1993-01-01
JJG 775-1992 | γ射线辐射加工工作剂量计 | 1993-01-01
JJG 776-1992 | 微波辐射与泄漏测量仪 | 1993-01-01
JJG 788-1992 | α、 β 标准平面源检定规程 | 1992-12-01
JJG 265-1992 | 工作用热阴极电离真空计 | 1992-12-01
JJG 744-2004 | 医用诊断X射线辐射源检定规程 | 2004-12-01
JJG 521-2006 | 环境监测用X、γ辐射空气比释动能(吸收剂量)率仪检定规程 | 2006-09-08
JJG 593-2006 | 个人与环境监测用X、γ辐射热释光剂量测量(装置)系统检定规程 | 2006-09-08
JJG 1009-2006 | 直读式X、γ辐射个人剂量当量(率)监测仪检定规程 | 2006-07-01
JJF 1133-2005 | X射线荧光光谱法黄金含量分析仪校准规范 | 2005-07-28
JJG (沪) 43-1999 | X、γ辐射个人报警仪检定规程 | 1999-09-13
JJG (沪) 44-1999 | γ放射免疫计数器检定规程 | 1999-09-13
JJF 1347A-1990 | (10～50kV)χ射线照射量副基准操作技术规范 | 2002-10-01
JJF 1347B-1990 | (60～250kV)χ射线照射量副基准操作技术规范 | 2002-10-01
JJG 417-2006 | g谱仪检定规程 | 2007-06-08
JJG 852-2006 | 中子周围剂量当量(率)仪检定规程 | 2007-06-08
JJG 1013-2006 | 头部立体定向放射外科g辐射治疗源检定规程 | 2007-03-08
JJF 1035-2006 | 电离辐射计量术语及定义 | 2007-03-08
JJG 1027-2007 | 医用60 Co远距离治疗辐射源检定规程