## Sheet1
中国国家标准分类目录之
F84辐射防护仪器
工标网 网址：www.csres.com 电话：400-7255 888 QQ：569872709 MSN/Email：csres@hotmail.com
标准编号 | 标准名称 | 实施日期
GB/T 10253-2001 | 液态排出流或地表水β、γ放射性活度连续监测设备 | 2002-06-01
GB/T 13161-2003 | 直读式个人X和γ辐射剂量当量和剂量当量率监测仪 | 2003-12-01
GB/T 13162-1991 | 环境中气载放射性碘监测设备 | 1992-05-01
GB/T 13163-1991 | 氡及氡子体测量仪与监测仪一般要求 | 1992-05-01
GB/T 14054-1993 | 辐射防护用固定式X,γ辐射剂量率仪,报警装置和监测仪 | 1993-07-01
GB/T 14318-1993 | 辐射防护用便携式中子周围剂量当量率仪 | 1993-01-02
GB/T 14323-1993 | X、γ辐射个人报警仪 | 1993-01-01
GB/T 11682-1989 | 低本底α测量仪 | 1990-09-01
GB/T 7165.3-1989 | 气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第三部分:惰性气体排出流监测仪的特殊要求 | 1990-05-01
GB/T 7165.4-1989 | 气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第四部分:碘监测仪的特殊要求 | 1990-05-01
GB/T 7165.6-1989 | 气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第六部分:超铀元素气溶胶排出流监测仪的特殊要求 | 1990-05-01
GB/T 8997-1988 | α、β表面污染测量仪与监测仪的校准 | 1988-12-01
GB/T 9230-1995 | 直读式验电器型辐射剂量仪 充电器
GB/T 13163.2-2005 | 辐射防护用氡及氡子体测量仪 第2部分：氡测量仪的特殊要求 | 2005-12-01
GB/T 13161-1991 | 直读式个人χ和γ辐射剂量当量和剂量当量率监测仪 | 1992-05-01
EJ/T 489-1989 | 三十万千瓦压水堆核电厂 辐射监测系统安装技术条件 | 1990-07-01
EJ/T 1011-1996 | 固定式中子剂量当量率仪、报警装置与监测仪 | 1996-08-01
EJ/T 1077-1998 | 用于辐射防护的空气中氚的测量和监测设备 | 1998-11-01
EJ/T 1097-1999 | 用于核设施辐射及放射性活度连续监测的中央控制系统 | 1999-04-01
EJ 191-1982 | 热释光个人剂量计性能标准 | 1983-01-01
EJ/T 586-1991 | 固定式个人表面污染α和β辐射监测装置 | 1992-03-01
EJ/T 587-1991 | 放射性气溶胶污染测量仪和监测仪 | 1992-03-01
EJ/T 522-1990 | 铀矿冶辐射防护仪器检修调试质量标准 | 1991-01-01
EJ/T 630-1992 | χ、γ辐射个人剂量报警仪 | 1992-07-01
EJ/T 631-1992 | 放射性气溶胶采样器 | 1992-07-01
EJ/T 633-1992 | 管激发能量色散X荧光分析仪 | 1992-07-01
EJ/T 707-1992 | 核电厂固定式区域γ辐射剂量率监测设备的设计 布置及使用准则 | 1993-06-01
EJ/T 707-2001 | 核电厂固定式区域γ辐射剂量率监测设备的设计、布置及使用准则 | 2002-02-01
EJ/T 708-1992 | 轻水堆正常工况和预计运行事件下的工艺流辐射监测设备一般要求 | 1993-06-01
EJ/T 710-1992 | 核辐射监测装置和系统采用微处理器的准则 | 1993-06-01
EJ/T 776-1993 | 辐射防护用β、Ｘ和γ辐射剂量当量仪和剂量当量率仪 | 1993-10-01
EJ/T 777-1993 | 环境中放射性气溶胶监测设备 | 1993-10-01
EJ/T 822-1994 | 辐射防护仪器误差规定 | 1994-08-01
EJ/T 901-1994 | 直读式个人中子剂量当量和剂量当量率监测仪 | 1995-01-01
GB/T 14318-2008 | 辐射防护仪器中子周围剂量当量（率）仪 | 2008-09-01
GB/T 5202-2008 | 辐射防护仪器α、β和α／β（β能量大于60keV)污染测量仪与监测仪 | 2008-09-01