## Sheet1
中国国家标准分类目录之
Q77建筑电器与防灾器材设备
工标网 网址：www.csres.com 电话：400-7255 888 QQ：569872709 MSN/Email：csres@hotmail.com
标准编号 | 标准名称 | 实施日期
GBJ 120-1988 | 工业企业共用天线电视系统设计规范 | 1988-12-01
GB/T 16895.9-2000 | 建筑物电气装置 第7部分：特殊装置或场所的要求 第707节：数据处理设备用电气装置的接地要求 | 2001-10-01
GB/T 16895.10-2001 | 建筑物电气装置 第4部分: 安全防护 第45章: 欠电压保护 | 2002-04-01
GB/T 16895.15-2002 | 建筑物电气装置 第5部分：电气设备的选择和安装 第523节：布线系统载流量 | 2003-03-01
GB/T 16895.16-2002 | 建筑物电气装置 第4部分：安全防护 第44章：过电压保护 第444节：建筑物电气装置电磁干扰（EMI）防护 | 2003-04-01
GB/T 16895.17-2002 | 建筑物电气装置 第5部分：电气设备的选择和安装 第548节：信息技术装置的接地配置和等电位联结 | 2003-04-01
GB/T 16895.18-2002 | 建筑物电气装置 第5部分：电气设备的选择和安装 第51章：通用规则 | 2003-04-01
GB 14102-1993 | 钢质防火卷帘通用技术条件 | 1993-09-01
GB 16895.3-2004 | 建筑物电气装置 第5-54部分：电气设备的选择和安装--接地配置、保护导体和保护联结导体 | 2005-02-01
GB 16895.5-2000 | 建筑物电气装置 第4部分：安全防护 第43章：过电流保护 | 2000-08-01
GB 16895.6-2000 | 建筑物电气装置 第5部分：电气设备的选择和安装 第52章：布线系统 | 2000-08-01
GB 16895.7-2000 | 建筑物电气装置 第7部分：特殊装置或场所的要求 第704节：施工和拆除场所的电气装置 | 2001-07-01
GB 16895.8-2000 | 建筑物电气装置 第7部分：特殊装置或场所的要求 第706节：狭窄的可导电场所 | 2001-07-01
GB 16895.11-2001 | 建筑物电气装置 第4部分：安全防护 第44章：过电压保护 第442节：低压电气装置对暂时过电压和高压系统与地之间的故障的防护 | 2002-01-01
GB 16895.12-2001 | 建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第44章:过电压保护 第443节：大气过电压或操作过电压保护 | 2002-11-01
GB 16895.13-2002 | 建筑物电气装置 第7部分：特殊装置或场所的要求 第701节：装有浴盆或沐浴盆的场所 | 2003-03-01
GB 16895.14-2002 | 建筑物电气装置 第7部分: 特殊装置或场所的要求 第703节: 装有桑拿浴加热器的场所 | 2003-03-01
GB 16895.19-2002 | 建筑物电气装置 第7部分：特殊装置或场所的要求 第702节：游泳池和其他水池 | 2003-04-01
GB 16895.20-2003 | 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第55章:其它设备 第551节:低压发电设备 | 2003-08-01
GB 16895.21-2004 | 建筑物电气装置 第4-41部分：安全防护-电击防护 | 2005-02-01
GB 16895.22-2004 | 建筑物电气装置 第5-53部分：电气设备的选择和安装-隔离、开关和控制设备 第534节：过电压保护电器 | 2005-06-01
GB/T 16895.23-2005 | 建筑物电气设置第6-61部分：检验——初检 | 2006-02-01
GB 16895.24-2005 | 建筑物电气装置第7-710部分：特殊装置或场所的要求 医疗场所 | 2006-06-01
GB 16895.2-2005 | 建筑物电气装置第4-42部分：安全防护 热效应保护 | 2006-06-01
GB 16895.26-2005 | 建筑物电气装置第7-740部分：特殊装置或场所的要求 游乐场和马戏场中的构筑物、娱乐设施和棚屋 | 2006-06-01
GB 16895.25-2005 | 建筑物电气装置 第7-711部分:特殊装置或场所的要求-展览馆、陈列室和展位 | 2006-06-01
GB 16895.27-2006 | 建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第705节:农业和园艺设施的电气装置 | 2007-06-01